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Замеры делают один раз в день в одно и то же время — в 9:00, до начала отгрузки, чтобы температура и влажность не искажались открыванием дверей. Результат записывают в графу того дня, когда сделан замер.
В графах дней указывают два числа через дробь: температура в градусах Цельсия и относительная влажность в процентах. Например, 4/62 — это 4 °C и 62 %.
Если замер вышел за пределы, запись обводят и в тот же день сообщают заведующему складом; причина и принятые меры записываются на обороте листа.
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