Паспорт пожарной безопасности объекта
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Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности П. П. Петров
16 ноября 2026 г.
Паспорт пожарной безопасности объекта
производственно-складской корпус, г. Подольск
16 ноября 2026 г. № 12
Здание двухэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности Ф5.1. Площадь застройки 4 850 м², высота 11,4 м, категория по взрывопожарной и пожарной опасности — В1.
Системы противопожарной защиты: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа — обслуживает ООО «Сигнал», договор от 12.01.2026 № 4/26; внутренний противопожарный водопровод — две линии, два пожарных крана на этаж; первичные средства пожаротушения — 24 огнетушителя ОП-4.
Эвакуационные пути и выходы: два выхода из здания, лестницы Л1, ширина маршей 1,35 м. Наружное противопожарное водоснабжение — пожарный гидрант на расстоянии 42 м от здания.
Ответственный за пожарную безопасность — начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности П. П. Петров, приказ от 09.01.2026 № 3.
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