# Паспорт рабочего места

ООО «Ромашка»

Отдел продаж

Кабинет 214, 3 этаж

Оператор ПК, 1 рабочее место

# Паспорт рабочего места

## оператора отдела продаж, кабинет 214

16 ноября 2026 г. № 7

Рабочее место оператора отдела продаж оборудовано столом, креслом с регулировкой высоты, компьютером с монитором 24 дюйма, клавиатурой, мышью и настольной лампой. Работник занят приёмом звонков и работой в CRM не менее 80 % рабочего времени.

Параметры среды: температура воздуха в тёплый период 23–25 °C, относительная влажность 45 %, скорость движения воздуха не выше 0,1 м/с; освещённость на рабочей поверхности 400 лк при общем освещении; уровень шума 48 дБА; электромагнитное поле на рабочем месте в пределах норм.

Параметры трудового процесса: работа сидя, зрительная нагрузка на монитор до 6 часов в смену, перерывы по 10 минут каждый час.

Средства индивидуальной защиты не требуются. Результаты специальной оценки условий труда: класс 2.

Приложение: протоколы замеров лаборатории на 6 л. в 1 экз.

| Разработал Инженер по охране труда ____________ / А. С. Смирнов / | Согласовал Начальник отдела продаж ____________ / И. И. Иванов / | Утвердил Генеральный директор ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- | --- |