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Письмо о замене материала
о согласовании замены материала ОВ на аналогичный
16 ноября 2026 г. № 214
По договору подряда от 12 марта 2026 г. № 18-П мы выполняем работы по проекту шифр 2026-14. Проектом предусмотрен материал ОВ марки «Альфа-Про» для системы вентиляции на отметке +3,600.
Поставщик сообщил, что «Альфа-Про» снят с производства и ближайшая поставка невозможна. Предлагаем заменить его на материал «Бета-Стандарт» того же назначения: он соответствует проекту по расходу, давлению и классу огнестойкости, а по остальным характеристикам не уступает. Сравнение — в приложении 1.
Замена не меняет цену договора и сроки работ. Просим согласовать замену материала письмом или подписать прилагаемое дополнительное соглашение.
Приложения: 1. Таблица сравнения характеристик на 1 л. 2. Сертификаты и паспорт на предлагаемый материал на 4 л. 3. Письмо поставщика о снятии с производства на 1 л.
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