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Внутрилабораторный контроль проводить по процедурам, указанным в таблице. Контроль охватывает методики, по которым лаборатория выдаёт результаты заказчикам: ГОСТ 31957-2012 (щёлочность воды, карбонаты и гидрокарбонаты), ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (ионы аммония), ГОСТ 18164-72 (сухой остаток).
Контроль повторяемости: два параллельных определения из одной пробы, расхождение не должно превышать норматива, установленного методикой. Периодичность — не реже одной пробы в месяц по каждой методике.
Контроль с использованием контрольных проб с известным содержанием: не реже одной пробы в квартал по каждой методике. Результат признаётся удовлетворительным, если погрешность не выходит за предел, установленный в свидетельстве об аттестации методики.
Ответственный за проведение контроля — заведующий лабораторией. Результаты оформлять протоколом контроля и хранить вместе с рабочими журналами.
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