План-задание на выполнение работ
Утверждаю: директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«___» __________ 20__ г.
План-задание на выполнение работ
на ремонт кровли склада № 2
16 ноября 2026 г. № 14
Исполнитель: начальник хозяйственного участка И. И. Иванов. Основание: заявка службы эксплуатации от 10.11.2026 о протечках над стеллажом В-4.
Содержание работ: снять повреждённые листы кровли над осями 4–6, заменить утеплитель на площади до 120 кв. м, уложить и закрепить новый профлист, восстановить примыкания к парапету и воронкам.
Срок: с 23 ноября по 11 декабря 2026 года. Результат: кровля без протечек, акт приёмки, фотографии до и после, гарантийный талон подрядчика на 24 месяца.
Требования: работы вести без остановки отгрузок, материалы — профлист не тоньше 0,5 мм, утеплитель негорючий, привлечённый подрядчик согласован с директором.
Приёмку проводит комиссия: главный инженер, начальник склада и автор задания. О ходе работ исполнитель докладывает каждую пятницу.
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