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1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации метрологического контроля в ООО «Пример» (далее — Общество) в целях обеспечения единства измерений и достоверности результатов измерений. 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и другими нормативными правовыми актами. 1.3. Метрологический контроль в Обществе распространяется на все средства измерений, применяемые в производственной деятельности, контроле качества, охране труда и экологии.
2. Задачи и функции метрологического контроля 2.1. Основными задачами метрологического контроля являются: — учёт средств измерений и обеспечение их своевременной поверки (калибровки); — контроль соблюдения методик измерений; — анализ состояния измерений и разработка мероприятий по их совершенствованию. 2.2. Метрологический контроль осуществляет метрологическая служба (ответственное лицо) Общества.
3. Организация метрологического контроля 3.1. Ответственным за метрологический контроль приказом руководителя назначается [должность]. 3.2. Средства измерений, применяемые в сферах государственного регулирования, подлежат обязательной поверке. Поверку проводят аккредитованные организации. 3.3. Средства измерений, не применяемые в сферах государственного регулирования, могут подвергаться калибровке в добровольном порядке. 3.4. Результаты поверки подтверждаются сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца или лица, представившего прибор на поверку, оформляют свидетельство, наносят знак поверки и (или) вносят запись в паспорт. Результаты калибровки оформляют в установленном для неё порядке.
4. Права и обязанности ответственного за метрологический контроль 4.1. Ответственный за метрологический контроль обязан вести учёт средств измерений, составлять графики поверки, контролировать их выполнение. 4.2. Ответственный вправе требовать от подразделений представления сведений о применяемых средствах измерений и приостанавливать применение средств измерений с истёкшей поверкой.
5. Заключительные положения 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения и действует до замены новым. 5.2. Изменения в Положение вносятся приказом руководителя.
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