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Положение о нарядной системе
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Положение № 7
1. Общие положения. Положение устанавливает порядок выдачи нарядов-допусков и допуска работников к работам повышенной опасности в ООО «Ромашка». Оно обязательно для всех подразделений и для подрядных организаций, работающих на территории предприятия.
2. Перечень работ по наряду. По наряду-допуску выполняют работы на высоте, огневые работы, работы в замкнутых пространствах, земляные работы в зоне подземных коммуникаций, ремонт электроустановок и другие работы повышенной опасности из приложения 1 к настоящему Положению.
3. Обязанности должностных лиц. Наряд выдаёт руководитель подразделения, допуск проводит ответственный производитель работ, целевой инструктаж — руководитель работ. Каждый из них подписывает наряд в своей части и отвечает за порученный участок.
4. Порядок оформления наряда. Наряд оформляют в двух экземплярах: один остаётся у производителя работ, второй — у лица, выдавшего наряд. Срок действия наряда — не больше 15 календарных дней; продление оформляют записью в наряде.
5. Порядок допуска к работе. Перед допуском проверяют исправность инструмента, наличие средств индивидуальной защиты и ограждений, проводят целевой инструктаж с записью в наряде. Без подписей в наряде работник к работе не допускается.
6. Контроль в процессе работы. Руководитель работ проверяет рабочее место не реже одного раза в смену, а при изменении условий работы — немедленно останавливает работы и оформляет новый наряд.
7. Закрытие наряда. По окончании работ производитель работ сдаёт наряд лицу, его выдавшему, и делает отметку о закрытии в журнале регистрации нарядов.
8. Журнал регистрации нарядов. Все выданные наряды регистрируют в журнале по форме приложения 2. Журнал хранится у ______________, записи в нём сохраняются не меньше года после закрытия последнего наряда.
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