# Положение о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Ромашка»

П. П. Петров

«___» __________ 20__ г.

# Положение о порядке проведения инструктажей по пожарной безопасности

## в ООО «Ромашка»

1. Общие положения. Настоящее Положение определяет порядок проведения противопожарных инструктажей с работниками ООО «Ромашка» и устанавливает виды инструктажей, порядок их проведения и форму учёта. Положение не заменяет обучение мерам пожарной безопасности по программам, предусмотренное законодательством.

2. Виды инструктажей. Проводятся вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи. Вводный проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность, при приёме на работу; первичный — на рабочем месте до начала самостоятельной работы; повторный — не реже одного раза в год, а для работников на объектах и работников охраны, указанных в пункте 11 порядка, утверждённого приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120, — не реже одного раза в полгода; внеплановый — при изменениях в организации работы, нарушениях требований пожарной безопасности; целевой — перед выполнением разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями.

3. Порядок проведения и учёт. Инструктажи проводят по программам и инструкциям, утверждённым руководителем организации. Факт проведения и проверки знаний фиксируется в журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности с подписью инструктируемого и инструктирующего. Журнал хранится у лица, ответственного за пожарную безопасность.

4. Ответственность. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность. Работники, не прошедшие инструктаж, к самостоятельной работе не допускаются.

| Разработал Специалист по охране труда ____________ / И. И. Иванов / | Согласовано Лицо, ответственное за пожарную безопасность ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- |