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Положение о порядке сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок сбора, накопления, учёта, транспортирования и передачи на утилизацию и обезвреживание отработанных осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своём составе ртуть и (или) её соединения (далее — ртутьсодержащие лампы), в ООО «Ромашка».
1.2. Положение разработано в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.05.2026 № 651, и действует с 1 сентября 2026 года.
1.3. Требования Положения обязательны для всех работников ООО «Ромашка».
2. Места накопления ртутьсодержащих ламп
2.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы накапливаются в специально отведённых местах: в помещении склада по адресу: г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 12, пом. 4.
2.2. Место накопления оборудуется металлическим шкафом с бортиками, исключающим растекание ртути при повреждении лампы, и снабжается знаком «Осторожно! Ртуть». Лампы хранятся в заводской или транспортной упаковке, обеспечивающей их целостность, отдельно от других отходов.
2.3. Доступ к месту накопления имеют только работники, назначенные приказом руководителя ответственными за обращение с ртутьсодержащими лампами.
2.4. Запрещается выбрасывать ртутьсодержащие лампы в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, размещать их на полигонах и передавать лицам, у которых нет лицензии на сбор, транспортирование и обезвреживание отходов I класса опасности.
3. Сбор и учёт
3.1. Работник, заменивший лампу, передаёт её в место накопления в день замены и сообщает ответственному лицу количество и тип ламп.
3.2. Ответственное лицо ведёт журнал учёта ртутьсодержащих ламп по форме приложения к настоящему Положению: отражает дату, тип и количество сданных ламп, дату и номер акта передачи на обезвреживание.
3.3. Повреждённую лампу убирают в герметичный контейнер, не смешивая с целыми лампами; место загрязнения обрабатывают по инструкции, а работы по обезвреживанию отходов повреждённых ламп проводит организация, имеющая лицензию.
4. Передача на утилизацию и обезвреживание
4.1. Ртутьсодержащие лампы передаются по договору специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
4.2. Передача оформляется актом, в котором указывают наименование отхода, его класс опасности, количество и дату передачи. Акт подписывают представители ООО «Ромашка» и принимающей организации.
4.3. Транспортирование ламп до места обезвреживания выполняется в упаковке, исключающей их повреждение, транспортом перевозчика, допущенного к перевозке опасных отходов.
5. Ответственность
5.1. Ответственное лицо контролирует состояние места накопления, ведёт журнал учёта и своевременно организует передачу ламп на обезвреживание.
5.2. Работники, нарушившие настоящее Положение, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством.
Приложение: журнал учёта ртутьсодержащих ламп на 1 л.
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