# План производства работ на высоте

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Строймонтаж»

А. В. Смирнов

«___» __________ 20__ г.

# План производства работ на высоте

## монтаж вентиляционного оборудования на фасаде здания

№ ППР-14-2026

1. Место производства работ: фасад здания по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 12, корп. 2, отметки от +9,500 до +18,200 м. Работы ведутся с передвижных строительных лесов и автовышки.

2. Ответственный руководитель работ — производитель работ И. И. Иванов, назначен приказом от 10.11.2026 № 88. Ответственный исполнитель — монтажник А. П. Петров, допущен к работам на высоте по 3 группе.

3. До начала работ: оградить опасную зону под фасадом, установить знаки безопасности, проверить леса и автовышку, надеть страховочные системы с креплением к анкерным точкам.

4. Последовательность: подъём оборудования, крепление кронштейнов, установка воздуховода, подключение, проверка. Перемещение по фасаду — только в страховочной системе.

5. Средства спасения и эвакуации: спасательная верёвка, устройство спуска, аптечка на площадке, связь с руководителем по рации.

6. СИЗ: каска, страховочная привязь, стропы, перчатки, спецобувь.

| Разработал Специалист по охране труда ____________ / С. С. Орлов / | Согласовал Главный инженер ____________ / А. В. Смирнов / |
| --- | --- |