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1. Место производства работ: фасад здания по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 12, корп. 2, отметки от +9,500 до +18,200 м. Работы ведутся с передвижных строительных лесов и автовышки.
2. Ответственный руководитель работ — производитель работ И. И. Иванов, назначен приказом от 10.11.2026 № 88. Ответственный исполнитель — монтажник А. П. Петров, допущен к работам на высоте по 3 группе.
3. До начала работ: оградить опасную зону под фасадом, установить знаки безопасности, проверить леса и автовышку, надеть страховочные системы с креплением к анкерным точкам.
4. Последовательность: подъём оборудования, крепление кронштейнов, установка воздуховода, подключение, проверка. Перемещение по фасаду — только в страховочной системе.
5. Средства спасения и эвакуации: спасательная верёвка, устройство спуска, аптечка на площадке, связь с руководителем по рации.
6. СИЗ: каска, страховочная привязь, стропы, перчатки, спецобувь.
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