# Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок

ООО «Ромашка»

ПРИКАЗ

г. Москва

# Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок

## № ____ от «___» __________ 20__ г.

«16» ноября 2026 г. № 14

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, и в целях обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за хранение и выдачу ключей от электроустановок главного энергетика Петрова Петра Петровича.

2. Утвердить Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить, что ключи от электроустановок хранятся в запираемом шкафу в помещении электрощитовой, доступ к шкафу имеет только ответственный за хранение и выдача ключей.

4. Выдачу и возврат ключей фиксировать в журнале с указанием даты, времени выдачи и возврата, номера или наименования ключа, наименования помещения и подписей работников, выдавшего и получившего ключ.

5. Запретить вынос ключей от электроустановок за пределы территории организации и передачу их лицам, не указанным в настоящем приказе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по производству Сидорова Ивана Ивановича.

| Руководитель организации Генеральный директор ____________ / И. И. Иванов / | С приказом ознакомлены Главный энергетик ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |