# Программа производственного экологического контроля

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ромашка»

П. П. Петров

«16» ноября 2026 г.

# Программа производственного экологического контроля

## ООО «Ромашка», 2026 год

ООО «Ромашка», 2026 год

1. Общие положения. Программа разработана в соответствии со статьёй 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109. Объект: производственная площадка ООО «Ромашка», адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Промышленная, д. 4. Категория объекта — II, свидетельство о постановке на государственный учёт № 000000000000 от 01.03.2021.

2. Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Инвентаризация проведена по состоянию на 01.01.2026. Стационарных источников выбросов — 14, из них организованных — 9. В выбросах присутствуют 12 загрязняющих веществ, перечень и концентрации — в приложении 1 к программе.

3. Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Сброс в водный объект не осуществляется; сточные воды передаются по договору водоотведения ООО «Водоканал» (договор от 12.01.2024 № 45).

4. Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения. На площадке образуются отходы IV и V классов опасности: ртутные лампы, отработанные масла, металлолом, макулатура, твёрдые коммунальные отходы. Перечень с кодами по федеральному классификационному каталогу отходов — в приложении 2. Мест накопления — 6, все на территории площадки, срок накопления не превышает 11 месяцев.

5. Сведения о подразделениях и должностных лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля. Ответственный — главный инженер С. С. Сидоров. Контроль ведёт инженер-эколог А. А. Алексеева, лабораторные исследования — по договору с аккредитованной лабораторией от 15.01.2026 № 12/26.

6. Сведения о собственных и привлекаемых аккредитованных лабораториях. Своей лаборатории нет. Привлекается лаборатория, аккредитованная в национальной системе аккредитации, аттестат № 0000000, область аккредитации включает отбор и анализ промышленных выбросов и сточных вод.

7. Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках измерений. Контроль стационарных источников выбросов — два раза в год, по плану-графику (приложение 3). Контроль качества сточных вод — ежеквартально в точке выпуска. Учёт отходов — непрерывно в журналах учёта. Данные учёта отходов обобщают по итогам календарного года не позднее 25 января следующего года по порядку, утверждённому приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1028.

| Разработчик программы Инженер-эколог ____________ / А. А. Алексеева / | Утверждающий Директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |