# Программа подготовки по новой должности

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Сетевая компания»

А. А. Смирнов

«___» __________ 20__ г.

# Программа подготовки по новой должности

## электромонтёр оперативно-ремонтного персонала

«10» марта 2026 г. № 12-ПП

1. Цель подготовки: допустить работника к самостоятельной работе в должности электромонтёра оперативно-ремонтного персонала с соблюдением требований охраны труда и правил работы в электроустановках.

2. Срок подготовки — 22 рабочие смены, в том числе стажировка — 10 смен, дублирование — 12 смен.

3. Перечень тем: устройство и схема обслуживаемого оборудования; правила технической эксплуатации электроустановок; правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; оперативные переключения; действия при аварийных режимах; оказание первой помощи.

4. Стажировку проводит работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV.

5. По окончании подготовки — проверка знаний и дублирование; допуск к самостоятельной работе оформляется приказом.

| Составил Начальник участка ____________ / И. И. Петров / | Согласовано Специалист по охране труда ____________ / С. С. Орлов / |
| --- | --- |