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1. Общие положения. Программа разработана для производственной площадки по адресу: г. Мурманск, ул. Портовая, д. 14, где используются источники ионизирующего излучения в составе установки рентгеновского контроля сварных швов. Программа устанавливает порядок производственного радиационного контроля, состав измеряемых параметров и периодичность их измерения.
2. Ответственные лица. Производственный радиационный контроль организует инженер по радиационной безопасности Петров И. С. Измерения выполняет аккредитованная лаборатория радиационного контроля на основании договора. Результаты измерений регистрируют в журнале радиационного контроля.
3. Состав контролируемых параметров. На рабочих местах и в смежных помещениях измеряют мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения; на территории площадки — мощность дозы гамма-излучения; проверяют герметичность источника и исправность защитных устройств.
4. Периодичность контроля. Мощность дозы на рабочих местах измеряют не реже одного раза в год, после ремонта установки и при изменении технологического процесса. Проверку защитных устройств и блокировок проводят перед началом каждой смены.
5. Действия при отклонениях. При превышении контрольных уровней работу на установке приостанавливают, персонал выводят из зоны, о случае сообщают руководителю и в территориальный орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области радиационной безопасности. Возобновление работы допускается после устранения причины и повторного измерения.
6. Документирование. Протоколы измерений, журнал радиационного контроля и акты проверки защитных устройств хранят на предприятии. Итоговые сведения за год обобщают и используют при подготовке отчётности по радиационной безопасности.
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