Акт о протечке кровли
В управляющую компанию ООО «Жилсервис»
от собственника квартиры № 12
Иванова Петра Сергеевича
Акт о протечке кровли
о заливе квартиры № 12 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5
16 ноября 2026 г. № 7
16 ноября 2026 года в 10 часов 30 минут в квартире № 12 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, обнаружены следы протечки с кровли: на потолке комнаты площадью 18 кв. м намокли и отслоились обои на площади около 3 кв. м, на стене образовались разводы. Причиной протечки, по видимому состоянию кровли, является повреждение гидроизоляционного слоя над квартирой.
Комиссия в составе: главного инженера ООО «Жилсервис» Смирнова А. В., слесаря-сантехника Петрова И. И., собственника квартиры № 12 Иванова П. С. составила настоящий акт о том, что протечка произошла по причине износа кровельного покрытия. Ущерб имуществу: повреждены обои, потолочная плитка, требуется косметический ремонт.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. К акту прилагаются фотографии повреждений.
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