# Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего

«16» ноября 2026 г.

г. Москва

с Ивановым Петром Сергеевичем, электромонтёром ООО «Ромашка»

Мною, председателем комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, образованной приказом ООО «Ромашка» от 14.11.2026 № 88,

государственным инспектором труда в городе Москве Кириловым П. Р.,

произведён осмотр места несчастного случая, происшедшего в ООО «Ромашка», электроцех, 16.11.2026

# Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего

Осмотр проводился в присутствии членов комиссии: заместителя генерального директора по безопасности Тимофеева А. П., инженера по охране труда Смирновой Е. В., представителя профсоюзной организации Кузнецова Д. А.

В ходе осмотра установлено: 1. Обстановка и состояние места происшествия на момент осмотра: распределительный щит РЩ-4 в электроцехе открыт, дверца снята с петель, на корпусе щита следы копоти. Рядом на полу лежит отвертка с изолированной ручкой, кабель обесточен.

2. Состояние оборудования: щит РЩ-4 находится под напряжением 380 В, пломбы на дверце отсутствуют, запирающее устройство неисправно.

3. Средства индивидуальной защиты: пострадавший был в каске и диэлектрических перчатках, перчатки имеют прокол на левой руке.

4. Действия пострадавшего: Иванов П. С. снял дверцу щита и начал работать отверткой внутри корпуса, не отключив питание.

5. Другие обстоятельства: наряд-допуск на работы в электроустановке не оформлялся, журнал распоряжений за 16.11.2026 не заполнен.

| Председатель комиссии Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / В. А. Соколов / | Члены комиссии Инженер по охране труда ____________ / Е. В. Смирнова / |
| --- | --- |