Акт освидетельствования скрытых работ
Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, поз. 3, г. Подольск, ул. Заводская, 12
Акт освидетельствования скрытых работ
по объекту: жилой дом, поз. 3, г. Подольск
«14» мая 2026 г.
1. К освидетельствованию предъявлены работы по устройству монолитной фундаментной плиты в осях 1–7 / А–Г, выполненные по проектной документации ООО «Проект-Град», шифр 24-17-КЖ.
2. Работы выполнены по проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, и по рабочим чертежам марки КЖ.
3. При выполнении работ применены бетон В25, арматура А500С по ГОСТ 5781-82, опалубка щитовая.
4. Предъявлены документы, подтверждающие качество: паспорта на бетонную смесь и арматуру, акты на скрытые работы по подготовке основания, протоколы испытаний образцов бетона.
5. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов; разрешается производство последующих работ по обратной засыпке и устройству полов.
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Главный инженер ООО «Стройинвест»
____________ / А. В. Смирнов /
	Представитель лица, выполнившего работы
Начальник участка ООО «Монолит-Строй»
____________ / И. П. Кузнецов /
	Представитель органа строительного надзора
—
____________ / — /


