# Локальный сметный расчёт (смета)

Заказчик: ООО «Ромашка»

Подрядчик: ООО «Стройсервис»

Основание: дефектная ведомость от 12 октября 2026 г.

# Локальный сметный расчёт (смета)

## на ремонт входной группы офиса

16 ноября 2026 г. № 7

Составлен базисно-индексным методом в текущем уровне цен. Сметная стоимость — 486 300 руб., в том числе оплата труда рабочих — 121 400 руб.

Раздел 1. Демонтаж. Разборка бетонного крыльца — 4,2 куб. м; демонтаж металлического ограждения — 12 пог. м.

Раздел 2. Строительные работы. Устройство бетонного основания — 9,6 кв. м; облицовка ступеней керамогранитом — 9,6 кв. м; монтаж ограждения — 12 пог. м.

Приложение: дефектная ведомость на 2 л. в 1 экз., ведомость объёмов работ на 3 л. в 1 экз.

| Составил Инженер-сметчик ____________ / А. С. Смирнова / | Проверил Главный инженер ____________ / В. П. Кузнецов / |
| --- | --- |