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Смета на капитальный ремонт здания
ремонт кровли, фасада и системы отопления административного здания
7 ноября 2026 г. № 3-КР
Смета составлена базисно-индексным методом в текущем уровне цен на ноябрь 2026 года. Стоимость материалов принята по коммерческим предложениям трёх поставщиков, работы — по сборникам федеральных единичных расценок с индексами пересчёта.
Раздел 1. Кровля. Демонтаж старого покрытия из наплавляемого материала — 620 м². Устройство пароизоляции — 620 м². Утепление минеральной ватой толщиной 150 мм — 620 м². Устройство двухслойного наплавляемого покрытия — 620 м². Установка водосточных воронок — 8 шт.
Раздел 2. Фасад. Очистка поверхности от старой краски — 1 240 м². Ремонт штукатурки отдельными местами до 15 % площади — 186 м². Шпатлёвка и грунтовка — 1 240 м². Окраска фасадной краской за два раза — 1 240 м².
Раздел 3. Система отопления. Демонтаж стальных трубопроводов — 340 м. Прокладка труб из сшитого полиэтилена — 340 м. Установка радиаторов биметаллических — 46 шт. Установка запорной арматуры — 24 шт. Промывка и опрессовка системы.
Накладные расходы и сметная прибыль начислены по нормативам для соответствующих видов работ. Резерв на непредвиденные работы и затраты — 2 % от стоимости работ. Налог на добавленную стоимость начислен по действующей ставке.
Итого по смете: стоимость работ и материалов определяется сводным сметным расчётом, приложенным к настоящей смете. Оплата — по актам выполненных работ за фактически выполненные объёмы.
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