Техническое задание
Заказчик: ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1
Ответственное должностное лицо: главный инженер П. П. Петров
Техническое задание
к договору подряда на выполнение комплекса работ по монтажу металлических противопожарных дверей
16 ноября 2026 г.
Предмет договора: выполнение комплекса работ по монтажу противопожарных дверей (далее — работы).
1. Место и срок выполнения работ. Место: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, лестничные клетки № 1 и № 2. Срок: с 1 по 20 декабря 2026 года.
2. Объём работ: демонтаж старых полотен — 4 шт., монтаж металлических противопожарных дверей EI 60 — 4 шт., установка доводчиков и уплотнителей, заделка примыканий, вывоз строительного мусора.
3. Требования к материалам и результату: двери сертифицированы по пожарной безопасности, предел огнестойкости EI 60, предел дымо- и газопроницаемости — по проекту. Подрядчик передаёт заказчику сертификаты и акт выполненных работ.
4. Гарантия: 24 месяца с даты подписания акта.
Приложение: схема устройства и монтажа дверей на 2 л. в 1 экз.
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