# Техническое задание

Заказчик: ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1

Ответственное должностное лицо: главный инженер П. П. Петров

# Техническое задание

## к договору подряда на выполнение комплекса работ по монтажу металлических противопожарных дверей

16 ноября 2026 г.

Предмет договора: выполнение комплекса работ по монтажу противопожарных дверей (далее — работы).

1. Место и срок выполнения работ. Место: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1, лестничные клетки № 1 и № 2. Срок: с 1 по 20 декабря 2026 года.

2. Объём работ: демонтаж старых полотен — 4 шт., монтаж металлических противопожарных дверей EI 60 — 4 шт., установка доводчиков и уплотнителей, заделка примыканий, вывоз строительного мусора.

3. Требования к материалам и результату: двери сертифицированы по пожарной безопасности, предел огнестойкости EI 60, предел дымо- и газопроницаемости — по проекту. Подрядчик передаёт заказчику сертификаты и акт выполненных работ.

4. Гарантия: 24 месяца с даты подписания акта.

Приложение: схема устройства и монтажа дверей на 2 л. в 1 экз.

| Заказчик Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Подрядчик Генеральный директор ООО «Строймонтаж» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |