Заявление
В Волжско-Окское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Заявление
о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки
«___» __________ 20__ г.
ООО «Ромашка», юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Промышленная, д. 12, ИНН 5260000000, телефон +7 (831) 000-00-00, в лице генерального директора П. П. Петрова, просит произвести проверку документации, осмотр электроустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию.
Электроустановка: трансформаторная подстанция 2БКТП-1000/10/0,4 кВ, адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Промышленная, д. 12. Один трансформатор мощностью 1000 кВА, напряжение 10/0,4 кВ. Кабельная линия 10 кВ от РП-14 до подстанции, кабель АПвПу-10, сечение 3×95 мм², длина 240 м. Ввод № 1 — 1000 А, ввод № 2 — 630 А. Автоматические выключатели на вводах: 1000 А и 630 А, защита — микропроцессорное устройство релейной защиты.
Техническая документация: проект «Электроснабжение производственного здания», разработан ООО «Проект-Энерго» в 2026 году; исполнительная схема электроснабжения; акты осмотра и испытаний электрооборудования; протоколы измерений сопротивления изоляции и петли «фаза — нуль»; приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его группа по электробезопасности.
Приложение: копия свидетельства о регистрации права на здание на 2 л. в 1 экз.; проект электроснабжения на 18 л. в 1 экз.; исполнительная схема на 2 л. в 1 экз.; протоколы испытаний на 6 л. в 1 экз.; приказ об ответственном за электрохозяйство на 1 л. в 1 экз.
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Генеральный директор ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /


