Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки
Наименование организации: ООО «Ромашка»
Подразделение: процедурный кабинет
Место расположения установки: каб. 12, 1 этаж
Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки
(бактерицидного облучателя)
Начат 12 января 2026 г.
Таблица 1. Паспортные данные установки: помещение — процедурный кабинет, 18 кв. м, каб. 12; акт ввода в эксплуатацию от 12.01.2026 № 3; облучатель-рециркулятор ОБН-150; средства защиты — очки, маска, перчатки; обеззараживание в отсутствие людей; режим повторно-кратковременный; срок замены ламп — по инструкции изготовителя.
Таблица 2. Учёт работы лампы за январь 2026 г.: 12.01 включена в 8:00, выключена в 8:30, отработано 0,5 часа; текущая уборка — ежедневно, генеральная — раз в неделю; подпись ответственного.
Таблица 3. Замена ламп и фильтров: дата замены лампы, показания счётчика наработки, подпись инженера.
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