Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием
Начат: 1 ноября 2026 г.
Окончен: ______________________
Ответственный за ведение: начальник склада С. А. Кузнецов
Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием
ООО «Ромашка», склад и офис на ул. Заводской, 12
Запись № 214 от 16 ноября 2026 г.
Объект: склад готовой продукции, помещение 3, ул. Заводская, 12. Осмотр проводил кладовщик Н. В. Орлов в 19:40.
Проверено: освещение выключено, силовые щиты обесточены, электронагревательных приборов нет; эвакуационные проходы свободны, двери запасного выхода закрыты на замок; первичные средства пожаротушения на месте — огнетушитель ОП-4, два, пломбы целы; мусор и упаковка вынесены.
Выявлено: на стеллаже у стены оставлена картонная упаковка. Устранено на месте.
Помещение закрыто, ключ сдан на пост охраны. Замечаний нет.
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