# Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием

Начат: 1 ноября 2026 г.

Окончен: ______________________

Ответственный за ведение: начальник склада С. А. Кузнецов

# Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их закрытием

## ООО «Ромашка», склад и офис на ул. Заводской, 12

Запись № 214 от 16 ноября 2026 г.

Объект: склад готовой продукции, помещение 3, ул. Заводская, 12. Осмотр проводил кладовщик Н. В. Орлов в 19:40.

Проверено: освещение выключено, силовые щиты обесточены, электронагревательных приборов нет; эвакуационные проходы свободны, двери запасного выхода закрыты на замок; первичные средства пожаротушения на месте — огнетушитель ОП-4, два, пломбы целы; мусор и упаковка вынесены.

Выявлено: на стеллаже у стены оставлена картонная упаковка. Устранено на месте.

Помещение закрыто, ключ сдан на пост охраны. Замечаний нет.

| Осмотр провёл Кладовщик ____________ / Н. В. Орлов / | Проверил Начальник склада ____________ / С. А. Кузнецов / |
| --- | --- |