Журнал проверки пожарной сигнализации
Объект: склад и офис, ул. Заводская, 12
Ответственный: инженер по охране труда А. С. Волков
Начат: 1 ноября 2026 г.
Окончен: ______________
Журнал проверки пожарной сигнализации
ООО «Ромашка», склад и офис, ул. Заводская, 12
Запись № 14 от 16 ноября 2026 г.
Проверка внешнего состояния приборов и извещателей, проверка индикации на приёмно-контрольном приборе, проверка прохождения сигнала до пульта. Замечаний нет, система в дежурном режиме.
Исполнитель: инженер по охране труда А. С. Волков, подпись.
Неисправностей не выявлено.
Следующая проверка — 23 ноября 2026 г.
	Ответственный за пожарную безопасность
Инженер по охране труда
____________ / А. С. Волков /


