Журнал распоряжений по тепловым энергоустановкам
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
С. С. Сидоров
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Окончен ____________________
Журнал распоряжений по тепловым энергоустановкам
ООО «Ромашка», котельная и тепловой пункт производственной площадки
Запись № 1 от 01.09.2026
Распоряжение: к 15 сентября 2026 года проверить и опрессовать трубопроводы теплового пункта, результаты оформить актом. Ответственный — слесарь по обслуживанию тепловых сетей А. А. Кузьмин. Распоряжение отдал главный инженер В. В. Орлов.
Распоряжение: до 20 сентября 2026 года заменить участок изоляции на подающем трубопроводе в котельной, работы вести по наряду-допуску. Ответственный — мастер участка И. И. Иванов. Распоряжение отдал главный инженер В. В. Орлов.
Отметка о выполнении: опрессовку выполнили 14.09.2026, акт № 7; изоляцию заменили 19.09.2026, наряд-допуск № 12 закрыт.
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