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Осмотр проводят по графику: кровля и фасад — два раза в год, инженерные сети — раз в месяц, несущие конструкции — раз в год. Внеплановый осмотр — после сильного ветра, снегопада, пожара или затопления.
Запись вносят в день осмотра. Обнаруженный дефект описывают так, чтобы его можно было найти без автора записи: где именно, что видно, насколько опасно.
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