Журнал учёта, проверки и испытания электроинструмента
ООО «Строймонтаж»
Участок № 2, прорабская
Ответственный: главный энергетик А. С. Кузнецов
Журнал учёта, проверки и испытания электроинструмента
на 2026 год, участок № 2
Начат 11 января 2026 г. Окончен «___» __________ 20__ г.
Инструмент принимается на учёт по инвентарному номеру. Учётная запись заполняется при выдаче: наименование, заводской и инвентарный номера, дата следующей проверки.
Перед выдачей на смену дежурный электрик проверяет целостность корпуса, кабеля и вилки, работу выключателя и наличие заземления. Результат записывается в раздел проверок с датой и подписью.
Инструмент с повреждениями к работе не допускается: в графе «Заключение» пишется «не допущен», инструмент изымается до ремонта и повторной проверки.
	Ответственный за ведение журнала
Главный энергетик
____________ / А. С. Кузнецов /
	Руководитель подразделения
Прораб участка № 2
____________ / И. И. Иванов /


