Журнал учёта огнетушителей
ООО «Ромашка»
Склад на ул. Заводской, 12
Ответственный за пожарную безопасность П. П. Петров
Журнал учёта огнетушителей
и технического обслуживания первичных средств пожаротушения
Начат 09 января 2019 г.
Огнетушитель ОП-4, заводской номер 4712, установлен у входа на склад, дата выпуска 12.03.2018, дата последней перезарядки 12.03.2018.
14.01.2019 — осмотр: корпус без повреждений, пломба цела, манометр в зелёной зоне, раструб чистый. Замечаний нет.
14.01.2020 — проверка с частичной разборкой: давление в норме, порошок не слёживался, срок перезарядки не истёк. Пригоден к работе.
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