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Журнал учёта пожарных кранов
пожарно-технического вооружения внутреннего противопожарного водопровода
12 января 2026 г.
Журнал ведут на каждом объекте, где есть внутренний противопожарный водопровод. Записи делает лицо, назначенное приказом руководителя, по итогам осмотра и проверки крана и присоединённого к нему пожарного рукава.
В графах указывают номер крана по схеме, место установки, дату проверки, состояние крана, рукава и ствола, выявленные неисправности и что сделано. Каждую запись подписывает проверяющий.
Исправления вносят зачёркиванием неверной записи одной чертой так, чтобы прежний текст читался, рядом пишут верные сведения и заверяют подписью.
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