Журнал учёта воды из скважины
ООО «Ромашка»
Скважина № 2, глубина 48 м, насос ЭЦВ 6-10-80
Лицензия на пользование недрами от 12.03.2021, срок до 12.03.2046
Счётчик турбинный, заводской № 284517, поверен 14.01.2026
Журнал учёта воды из скважины
за март 2026 года, скважина № 2
Март 2026 г.
Показания снимает оператор насосной станции С. А. Крылов ежедневно в 8:00, до включения насоса. Начальные показания на 1 марта — 12 480 м³, конечные на 31 марта — 13 265 м³.
Израсходовано за месяц 785 м³. Лимит по лицензии — 1 000 м³ в месяц; превышения нет.
Сброс воды в систему водоотведения за месяц — 410 м³, остальное ушло на полив участка и подпитку бассейна.
Журнал ведёт оператор насосной станции, проверяет главный инженер. Записи за месяц закрыты 31 марта, лист подписан.
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