Журнал учёта установки заглушек
Наименование объекта: котельная № 2, г. Тула, ул. Заводская, д. 7
Начат 12 января 2026 г.
Окончен «___» __________ 20__ г.
Количество листов: 50
Журнал учёта установки заглушек
Наименование объекта, адрес
Запись № 14 от 12.01.2026
Техническое устройство: задвижка на трубопроводе пара, диаметр заглушки 100 мм, заглушка плоская.
Установка: 12.01.2026, 09:40. Установил заглушку слесарь-ремонтник П. С. Ковалёв, подпись ______.
Снятие: 18.01.2026, 16:20. Снял заглушку слесарь-ремонтник П. С. Ковалёв, подпись ______.
	Ответственный за ведение журнала
Начальник участка
____________ / А. Н. Смирнов /


