Журнал входного контроля качества материалов и конструкций
ООО «Строймонтаж»
Жилой дом, корпус 2, ул. Заводская, 14
Начальник участка С. А. Ковалёв
Журнал входного контроля качества материалов и конструкций
объект: жилой дом, корпус 2
Начат 12 октября 2026 г.
Партия кирпича керамического полнотелого М150, 12 000 шт., поставщик ООО «Кирпичторг», товарная накладная № 418 от 12.10.2026, паспорт качества № 77/26. Проверены маркировка, размеры, сколы и сопроводительные документы.
Несоответствий не выявлено, материал допущен к работам. Запись в журнале вёл начальник участка С. А. Ковалёв.
	Проверку вёл
Начальник участка
____________ / С. А. Ковалёв /


